南京财经大学食工学院3D食品打印机采购项目

询价文件

我校食工学院3D食品打印机采购项目进行询价采购（项目编号：NCXJ20181102-货物66），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《采购与招标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用部门：南京财经大学食工学院

二、询价内容：因科研需要，采购1套3D食品打印机，内容包括：送货上门、安装、调试等，免费质保不少于1年

三、服务地点：南京市栖霞区文苑路3号，南京财经大学仙林校区

四、报价单位资质

1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照（或三证合一）。

2、报价单位须提供2016年1月1日以后在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

3、不接受联合体报价。

五、付款方式：货到安装验收合格后，支付全部货款。

六、服务期限：签订合同后，10个工作日之内完成。

七、报价文件：

报价文件包括：有效营业执照（或三证合一）复印件壹份，承诺书壹份，报价单壹份。上述文件均须加盖公司公章。

报价文件传真截止时间：2018年11月13日下午16时（北京时间）

地点：南京财经大学招投标中心

地址：南京市亚东新城区文苑路3号行政楼405室。

商务联系人：孙老师  025-86718576，025-86718579（传真，自动接收）

技术联系人：刘老师  13521395233

八、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

附件：报价文件

南京财经大学招投标中心

2018年11月2日

附件一：

有效营业执照（复印件，加盖公司章）

附件二：

食工学院3D食品打印机采购项目

报价表

| 名称 | 技术参数 | 数量 | 报价单位响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D食品打印机 | 打印件最大尺寸/mm：100*100*50 | 1套 |  |
|  | 喷嘴孔径/mm：0.6-1 |  |  |
|  | 喷头类型：螺杆挤压成型 |  |  |
|  | 驱动系统：步进电动机 |  |  |
|  | 控制要求：普通PC机或SD卡 |  |  |
|  | 3D文件输入格式：STL格式 |  |  |
|  | 成形原材料：食材 |  |  |
|  | 电源：220V 50Hz |  |  |
|  | 机器外形尺寸/mm：380（宽）*390（长）*620（高） |  |  |
|  | 机器质量/kg：21 |  |  |
| 总报价： |  |  |  |

报价单位法人代表（签字）：                                                            报价单位名称（公章）：

联系方式：                                                                           日期：     年     月     日

附件三：

#### 无重大违法违规记录和未受行业主管部门处罚承诺

2016年1月1日之后在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚。本承诺真实有效。本单位愿意承担因虚假承诺而带来的任何风险和法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日