南京财经大学仙林校区北苑14号站、15号站宿管站防雷项目

询价文件

我校仙林校区北苑14号站、15号站防雷项目进行询价采购（项目编号：NCXJ20180712-工程10），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《采购与招标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用部门：南京财经大学信息化建设管理处

二、询价内容：确定供应商在北苑14号站、15号站安装电源防雷器，工作量清单详见附件

三、服务地点：南京市栖霞区文苑路3号，南京财经大学仙林校区

四、报价单位资质

1、报价单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格。

2、报价单位需具有防雷工程专业设计和施工丙级及以上资质，项目技术人员必须取得《防雷工程资格证书》。

3、报价单位须提供2016年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

4、不接受联合体报价。

五、付款方式：货到安装验收合格后，支付合同款60%，无故障使用一年后付清尾款。

六、服务期限：签订合同后，15个日历日之内完成。

七、报价文件：

报价文件包括：法人授权委托书、委托代理人身份证复印件、营业执照副本复印件、防雷工程专业设计和施工资质证书复印件、防雷工程资格证书复印件、承诺书。

上述文件须均在有效期内，并加盖公司公章，否则视为无效。

报价文件传真截止时间：2018年7月26日下午17时（北京时间）

地点：南京财经大学招投标中心

地址：南京市亚东新城区文苑路3号行政楼405室。

商务联系人：孙老师86718576，86718579（传真，自动接收）

技术联系人：邵老师  18951992031

八、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

九、其他说明：报价单位自行勘察现场。如防雷工程施工完毕后仍有该宿管站设备因雷击损坏，由供应商承担损失。项目整体免费质保三年。

附件：报价单

南京财经大学招投标中心

2018年7月24日

附件：

仙林校区北苑14号站、15号站防雷项目

报价表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级电源防雷器 | EXP-B80/4P | 华莱润陵或 同等档次品牌 | 2 | 套 |  |  | 宿管站总配 |
| 2 | 二级电源防雷器 | EXP-C40/4P | 华莱润陵或 同等档次品牌 | 20 | 套 |  |  | 分层电表箱 |
| 3 | 插座电源防雷器 | EXP-T6 | 华莱润陵或 同等档次品牌 | 2 | 只 |  |  | 宿管站网络机房 |
| 4 | 空气开关 | 63A/4P | 国产 | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 空气开关 | 32A/4P | 国产 | 20 | 只 |  |  |  |
| 6 | 线缆 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 7 | 安装辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位法人代表（签字）：                                                            报价单位名称（公章）：

联系方式：                                                                           日期：     年     月     日